ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

КНИГА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- СОДЕРЖАНИЕ

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	4

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	4

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	4

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	4

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности	4

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	4

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)	5

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	5

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	5

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	5

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	5

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)	6

13. 13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)	6

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	6

13.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	6

13.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального округа	7

13.17 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	7

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии потребителям в результате порывов на тепловых сетях за 2024 год отсутствуют.

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

По исходной информации прекращений подачи тепловой энергии в связи с нарушениями работы котельных Шпаковского МО СК за 2024 год не происходило.

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии представлен в п.3.

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети представлено в п.4 таблицы 1.

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной мощности котельных Шпаковского МО СК представлены в п.5 таблицы 1.

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, представлена в п.6 таблицы 1.

Расчётная тепловая нагрузка учитывает в сети подключённую тепловую нагрузку потребителей и потери в тепловых сетях.

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

На территории Шпаковского МО СК отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Шпаковского МО СК отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Шпаковского МО СК отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учёта представлена в п.10 таблицы 1.

Таблица 1Перспективные потребители, подключаемые к тепловым сетям, учитываются с установленными приборами учёта.

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в п.11 таблицы 1.

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)

Отношение материальной характеристики реконструированных за год тепловых сетей в общей материальной характеристике тепловых сетей котельных представлен в п.12 таблицы 1.

13. 13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности всех источников тепловой энергии представлен в п.13 таблицы 1.

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

13.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Шпаковский МО СК не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», значения показателей не приводятся.

13.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения муниципального округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории муниципального округа

Шпаковский МО СК не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», значения показателей не приводятся.

13.17 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Анализ изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Шпаковского МО СК в зоне действия котельных

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №38-01 | кг у. т./ Гкал | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
|  | Котельная №38-02 | кг у. т./ Гкал | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
|  | Котельная №38-03 | кг у. т./ Гкал | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 |
|  | Котельная №38-04 | кг у. т./ Гкал | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
|  | Котельная №38-05 | кг у. т./ Гкал | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
|  | Котельная №38-07 | кг у. т./ Гкал | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
|  | Котельная №38-08 | кг у. т./ Гкал | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 |
|  | Котельная №38-09 | кг у. т./ Гкал | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
|  | Котельная №38-10 | кг у. т./ Гкал | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
|  | Котельная №38-11 | кг у. т./ Гкал | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 |
|  | Котельная №38-12 | кг у. т./ Гкал | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 |
|  | Котельная №38-13 | кг у. т./ Гкал | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
|  | Котельная №38-14 | кг у. т./ Гкал | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
|  | Котельная №38-15 | кг у. т./ Гкал | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
|  | Котельная №38-16А | кг у. т./ Гкал | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
|  | Котельная №38-17 | кг у. т./ Гкал | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 |
|  | Котельная №38-18 | кг у. т./ Гкал | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 |
|  | Котельная №38-19 | кг у. т./ Гкал | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 |
|  | Котельная №38-20 | кг у. т./ Гкал | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
|  | Котельная №38-21 | кг у. т./ Гкал | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
|  | Котельная №38-22 | кг у. т./ Гкал | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
|  | Котельная №38-23 | кг у. т./ Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №38-01 | Гкал/м2 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Котельная №38-02 | Гкал/м2 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
|  | Котельная №38-03 | Гкал/м2 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | Котельная №38-04 | Гкал/м2 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
|  | Котельная №38-05 | Гкал/м2 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
|  | Котельная №38-07 | Гкал/м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Котельная №38-08 | Гкал/м2 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
|  | Котельная №38-09 | Гкал/м2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Котельная №38-10 | Гкал/м2 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | Котельная №38-11 | Гкал/м2 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | Котельная №38-12 | Гкал/м2 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | Котельная №38-13 | Гкал/м2 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
|  | Котельная №38-14 | Гкал/м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Котельная №38-15 | Гкал/м2 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | Котельная №38-16А | Гкал/м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Котельная №38-17 | Гкал/м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Котельная №38-18 | Гкал/м2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Котельная №38-19 | Гкал/м2 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  | Котельная №38-20 | Гкал/м2 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Котельная №38-21 | Гкал/м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Котельная №38-22 | Гкал/м2 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Котельная №38-23 | Гкал/м2 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-01 | % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-01 | Гкал/ч | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-01 | Гкал | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-02 | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-02 | Гкал/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-02 | Гкал | 628,40 | 628,40 | 628,40 | 628,40 | 628,40 | 628,40 | 628,40 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-03 | % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-03 | Гкал/ч | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-03 | Гкал | 2130,40 | 2130,40 | 2130,40 | 2130,40 | 2130,40 | 2130,40 | 2130,40 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-04 | % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-04 | Гкал/ч | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-04 | Гкал | 2191,70 | 2191,70 | 2191,70 | 2191,70 | 2191,70 | 2191,70 | 2191,70 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-05 | % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-05 | Гкал/ч | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-05 | Гкал | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 | 407,30 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-07 | % | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-07 | Гкал/ч | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-07 | Гкал | 13766,40 | 13766,40 | 13766,40 | 13766,40 | 13766,40 | 13766,40 | 13766,40 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-08 | % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-08 | Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-08 | Гкал | 694,60 | 694,60 | 694,60 | 694,60 | 694,60 | 694,60 | 694,60 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-09 | % | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-09 | Гкал/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-09 | Гкал | 2101,50 | 2101,50 | 2101,50 | 2101,50 | 2101,50 | 2101,50 | 2101,50 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-10 | % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-10 | Гкал/ч | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-10 | Гкал | 757,50 | 757,50 | 757,50 | 757,50 | 757,50 | 757,50 | 757,50 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-11 | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-11 | Гкал/ч | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-11 | Гкал | 1190,20 | 1190,20 | 1190,20 | 1190,20 | 1190,20 | 1190,20 | 1190,20 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-12 | % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-12 | Гкал/ч | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-12 | Гкал | 380,10 | 380,10 | 380,10 | 380,10 | 380,10 | 380,10 | 380,10 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-13 | % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-13 | Гкал/ч | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-13 | Гкал | 646,60 | 646,60 | 646,60 | 646,60 | 646,60 | 646,60 | 646,60 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-14 | % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-14 | Гкал/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-14 | Гкал | 510,30 | 510,30 | 510,30 | 510,30 | 510,30 | 510,30 | 510,30 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-15 | % | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-15 | Гкал/ч | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-15 | Гкал | 639,40 | 639,40 | 639,40 | 639,40 | 639,40 | 639,40 | 639,40 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-16А | % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-16А | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-16А | Гкал | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-17 | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-17 | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-17 | Гкал | 313,50 | 313,50 | 313,50 | 313,50 | 313,50 | 313,50 | 313,50 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-18 | % | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-18 | Гкал/ч | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-18 | Гкал | 321,70 | 321,70 | 321,70 | 321,70 | 321,70 | 321,70 | 321,70 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-19 | % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-19 | Гкал/ч | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-19 | Гкал | 1058,10 | 1058,10 | 1058,10 | 1058,10 | 1058,10 | 1058,10 | 1058,10 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-20 | % | 46% | 46% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-20 | Гкал/ч | 10,5 | 10,500 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-20 | Гкал | 9646,20 | 9646,20 | 9646,20 | 9646,20 | 9646,20 | 9646,20 | 9646,20 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-21 | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-21 | Гкал/ч | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-21 | Гкал | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-22 | % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-22 | Гкал/ч | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-22 | Гкал | 4104,40 | 4104,40 | 4104,40 | 4104,40 | 4104,40 | 4104,40 | 4104,40 |
|  | Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной № 38-23 | % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
|  | Установленная тепловая мощность котельной № 38-23 | Гкал/ч | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
|  | Выработка тепловой энергии котельной № 38-23 | Гкал | 360,60 | 360,60 | 360,60 | 360,60 | 360,60 | 360,60 | 360,60 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №38-01 | м2ч/Гкал | 120,64 | 120,64 | 120,64 | 120,64 | 120,64 | 120,64 | 120,64 |
|  | Котельная №38-02 | м2ч/Гкал | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 | 128,48 |
|  | Котельная №38-03 | м2ч/Гкал | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 |
|  | Котельная №38-04 | м2ч/Гкал | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 | 54,27 |
|  | Котельная №38-05 | м2ч/Гкал | 132,11 | 132,11 | 132,11 | 132,11 | 132,11 | 132,11 | 132,11 |
|  | Котельная №38-07 | м2ч/Гкал | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 | 104,32 |
|  | Котельная №38-08 | м2ч/Гкал | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 | 79,41 |
|  | Котельная №38-09 | м2ч/Гкал | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 | 401,68 |
|  | Котельная №38-10 | м2ч/Гкал | 347,69 | 347,69 | 347,69 | 347,69 | 347,69 | 347,69 | 347,69 |
|  | Котельная №38-11 | м2ч/Гкал | 545,55 | 545,55 | 545,55 | 545,55 | 545,55 | 545,55 | 545,55 |
|  | Котельная №38-12 | м2ч/Гкал | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 | 150,56 |
|  | Котельная №38-13 | м2ч/Гкал | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 |
|  | Котельная №38-14 | м2ч/Гкал | 355,75 | 355,75 | 355,75 | 355,75 | 355,75 | 355,75 | 355,75 |
|  | Котельная №38-15 | м2ч/Гкал | 318,55 | 318,55 | 318,55 | 318,55 | 318,55 | 318,55 | 318,55 |
|  | Котельная №38-16А | м2ч/Гкал | 756,59 | 756,59 | 756,59 | 756,59 | 756,59 | 756,59 | 756,59 |
|  | Котельная №38-17 | м2ч/Гкал | 219,82 | 219,82 | 219,82 | 219,82 | 219,82 | 219,82 | 219,82 |
|  | Котельная №38-18 | м2ч/Гкал | 215,05 | 215,05 | 215,05 | 215,05 | 215,05 | 215,05 | 215,05 |
|  | Котельная №38-19 | м2ч/Гкал | 390,25 | 390,25 | 390,25 | 390,25 | 390,25 | 390,25 | 390,25 |
|  | Котельная №38-20 | м2ч/Гкал | 1061,24 | 1061,24 | 1061,24 | 1061,24 | 1061,24 | 1061,24 | 1061,24 |
|  | Котельная №38-21 | м2ч/Гкал | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 |
|  | Котельная №38-22 | м2ч/Гкал | 150,07 | 150,07 | 150,07 | 150,07 | 150,07 | 150,07 | 150,07 |
|  | Котельная №38-23 | м2ч/Гкал | 302,57 | 302,57 | 302,57 | 302,57 | 302,57 | 302,57 | 302,57 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №38-01 | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-02 | т у. т./кВт.ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
|  | Котельная №38-03 | т у. т./кВт.ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Котельная №38-04 | т у. т./кВт.ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Котельная №38-05 | т у. т./кВт.ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Котельная №38-07 | т у. т./кВт.ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Котельная №38-08 | т у. т./кВт.ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
|  | Котельная №38-09 | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-10 | т у. т./кВт.ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Котельная №38-11 | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-12 | т у. т./кВт.ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Котельная №38-13 | т у. т./кВт.ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Котельная №38-14 | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-15 | т у. т./кВт.ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Котельная №38-16А | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-17 | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-18 | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-19 | т у. т./кВт.ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Котельная №38-20 | т у. т./кВт.ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Котельная №38-21 | т у. т./кВт.ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Котельная №38-22 | т у. т./кВт.ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Котельная №38-23 | т у. т./кВт.ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 41 | 45,2 | 56,9 | 68,6 | 80,3 | 92 | 100 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 61687,1 | 61687,1 | 61687,1 | 61687,1 | 61687,1 | 61687,1 | 61687,1 |
|  | Полезный отпуск по приборам учёта | Гкал | 25291,7 | 27882,6 | 35100,0 | 42317,4 | 49534,7 | 56752,1 | 61687,1 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 56 | 61 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения) | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 | 6700,1 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 | 536,008 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения) | % | 14% | 0% | 0% | 0% | 8% | 14% | 53% |
| 14 | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 84,063 | 84,063 | 84,063 | 84,063 | 84,063 | 84,063 | 84,063 |
| 15 | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год | Гкал/ч | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |