ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- СОДЕРЖАНИЕ

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	13

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	13

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	15

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения котельных представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Тарифно-балансовая расчетная модель котельных Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

| Показатели | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №38-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 | 27,088 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 | 27,056 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 0,472 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 15,2254 | 15,2254 | 15,2254 | 15,2254 | 15,2254 | 15,2254 | 15,2254 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 15,6974 | 15,6974 | 15,6974 | 15,6974 | 15,6974 | 15,6974 | 15,6974 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 11,359 | 11,359 | 11,359 | 11,359 | 11,359 | 11,359 | 11,359 |
| КИУТМ, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 | 26919,70 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 4571,45 | 4571,45 | 4571,45 | 4571,45 | 4571,45 | 4571,45 | 4571,45 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
| Котельная №38-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,3185 | 0,3185 | 0,3185 | 0,3185 | 0,3185 | 0,3185 | 0,3185 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,3355 | 0,3355 | 0,3355 | 0,3355 | 0,3355 | 0,3355 | 0,3355 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| КИУТМ, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 628,38 | 628,38 | 628,38 | 628,38 | 628,38 | 628,38 | 628,38 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 | 105,84 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| Котельная №38-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,0208 | 1,0208 | 1,0208 | 1,0208 | 1,0208 | 1,0208 | 1,0208 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,0668 | 1,0668 | 1,0668 | 1,0668 | 1,0668 | 1,0668 | 1,0668 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 |
| КИУТМ, % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 2130,42 | 2130,42 | 2130,42 | 2130,42 | 2130,42 | 2130,42 | 2130,42 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 362,86 | 362,86 | 362,86 | 362,86 | 362,86 | 362,86 | 362,86 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | 173,1 |
| Котельная №38-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,0623 | 1,0623 | 1,0623 | 1,0623 | 1,0623 | 1,0623 | 1,0623 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,0993 | 1,0993 | 1,0993 | 1,0993 | 1,0993 | 1,0993 | 1,0993 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| КИУТМ, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 2191,74 | 2191,74 | 2191,74 | 2191,74 | 2191,74 | 2191,74 | 2191,74 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 383,97 | 383,97 | 383,97 | 383,97 | 383,97 | 383,97 | 383,97 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 | 178,1 |
| Котельная №38-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,2048 | 0,2048 | 0,2048 | 0,2048 | 0,2048 | 0,2048 | 0,2048 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 | 0,2178 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
| КИУТМ, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 407,31 | 407,31 | 407,31 | 407,31 | 407,31 | 407,31 | 407,31 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 68,244 | 68,244 | 68,244 | 68,244 | 68,244 | 68,244 | 68,244 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 | 170,5 |
| Котельная №38-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 | 7,740 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 | 7,720 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 6,3767 | 6,3767 | 6,3767 | 6,3767 | 6,3767 | 6,3767 | 6,3767 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 6,6557 | 6,6557 | 6,6557 | 6,6557 | 6,6557 | 6,6557 | 6,6557 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 1,064 |
| КИУТМ, % | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 13766,37 | 13766,37 | 13766,37 | 13766,37 | 13766,37 | 13766,37 | 13766,37 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 2398,52 | 2398,52 | 2398,52 | 2398,52 | 2398,52 | 2398,52 | 2398,52 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
| Котельная №38-08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,4056 | 0,4056 | 0,4056 | 0,4056 | 0,4056 | 0,4056 | 0,4056 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,4416 | 0,4416 | 0,4416 | 0,4416 | 0,4416 | 0,4416 | 0,4416 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,856 |
| КИУТМ, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 694,6 | 694,6 | 694,6 | 694,6 | 694,6 | 694,6 | 694,6 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 | 189,9 |
| Котельная №38-09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,9814 | 0,9814 | 0,9814 | 0,9814 | 0,9814 | 0,9814 | 0,9814 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 1,0724 | 1,0724 | 1,0724 | 1,0724 | 1,0724 | 1,0724 | 1,0724 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| КИУТМ, % | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 | 2101,5 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 404,05 | 404,05 | 404,05 | 404,05 | 404,05 | 404,05 | 404,05 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Котельная №38-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 | 1,084 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,3476 | 0,3476 | 0,3476 | 0,3476 | 0,3476 | 0,3476 | 0,3476 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,3716 | 0,3716 | 0,3716 | 0,3716 | 0,3716 | 0,3716 | 0,3716 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| КИУТМ, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 757,53 | 757,53 | 757,53 | 757,53 | 757,53 | 757,53 | 757,53 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 116,78 | 116,78 | 116,78 | 116,78 | 116,78 | 116,78 | 116,78 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
| Котельная №38-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 | 2,246 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,4394 | 0,4394 | 0,4394 | 0,4394 | 0,4394 | 0,4394 | 0,4394 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,5204 | 0,5204 | 0,5204 | 0,5204 | 0,5204 | 0,5204 | 0,5204 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| КИУТМ, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 1190,2 | 1190,2 | 1190,2 | 1190,2 | 1190,2 | 1190,2 | 1190,2 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 236,79 | 236,79 | 236,79 | 236,79 | 236,79 | 236,79 | 236,79 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 |
| Котельная №38-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,2478 | 0,2478 | 0,2478 | 0,2478 | 0,2478 | 0,2478 | 0,2478 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,2548 | 0,2548 | 0,2548 | 0,2548 | 0,2548 | 0,2548 | 0,2548 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| КИУТМ, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 | 380,1 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 69,25 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 | 188,1 |
| Котельная №38-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,3744 | 0,3744 | 0,3744 | 0,3744 | 0,3744 | 0,3744 | 0,3744 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,3934 | 0,3934 | 0,3934 | 0,3934 | 0,3934 | 0,3934 | 0,3934 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 |
| КИУТМ, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 646,6 | 646,6 | 646,6 | 646,6 | 646,6 | 646,6 | 646,6 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,78 | 111,78 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| Котельная №38-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | 1,499 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 | 0,2717 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 | 1,227 |
| КИУТМ, % | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 | 510,3 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 | 91,91 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 | 182,9 |
| Котельная №38-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 | 3,196 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 | 0,3042 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 |
| КИУТМ, % | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 639,4 | 639,4 | 639,4 | 639,4 | 639,4 | 639,4 | 639,4 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 121,73 | 121,73 | 121,73 | 121,73 | 121,73 | 121,73 | 121,73 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 |
| Котельная №38-16А |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| КИУТМ, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 | 294,0 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 47,08 | 47,08 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |
| Котельная №38-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| КИУТМ, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 | 313,5 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 50,96 | 50,96 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 | 165,1 |
| Котельная №38-18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 | 1,383 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 | 0,1597 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 | 0,1687 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 1,214 |
| КИУТМ, % | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 | 321,7 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 56,97 | 56,97 | 56,97 | 56,97 | 56,97 | 56,97 | 56,97 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 |
| Котельная №38-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 | 1,396 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,5946 | 0,5946 | 0,5946 | 0,5946 | 0,5946 | 0,5946 | 0,5946 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,6706 | 0,6706 | 0,6706 | 0,6706 | 0,6706 | 0,6706 | 0,6706 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,725 |
| КИУТМ, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 1058,1 | 1058,1 | 1058,1 | 1058,1 | 1058,1 | 1058,1 | 1058,1 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 201,36 | 201,36 | 201,36 | 201,36 | 201,36 | 201,36 | 201,36 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 | 192,9 |
| Котельная №38-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 10,478 | 10,478 | 10,478 | 10,478 | 10,478 | 10,478 | 10,478 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 4,5174 | 4,5174 | 4,5174 | 4,5174 | 4,5174 | 4,5174 | 4,5174 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 4,8444 | 4,8444 | 4,8444 | 4,8444 | 4,8444 | 4,8444 | 4,8444 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 5,634 | 5,634 |
| КИУТМ, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 9646,12 | 9646,12 | 9646,12 | 9646,12 | 9646,12 | 9646,12 | 9646,12 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 1699,31 | 1699,31 | 1699,31 | 1699,31 | 1699,31 | 1699,31 | 1699,31 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |
| Котельная №38-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 5,390 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 5,389 | 5,389 | 5,389 | 5,389 | 5,389 | 5,389 | 5,389 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,1484 | 2,1484 | 2,1484 | 2,1484 | 2,1484 | 2,1484 | 2,1484 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 |
| КИУТМ, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 | 3134,90 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 383,46 | 383,46 | 383,46 | 383,46 | 383,46 | 383,46 | 383,46 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | 122,3 |
| Котельная №38-22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 | 4,992 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,6825 | 2,6825 | 2,6825 | 2,6825 | 2,6825 | 2,6825 | 2,6825 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 | 2,7905 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 | 2,202 |
| КИУТМ, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 4104,4 | 4104,4 | 4104,4 | 4104,4 | 4104,4 | 4104,4 | 4104,4 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 664,79 | 664,79 | 664,79 | 664,79 | 664,79 | 664,79 | 664,79 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 |
| Котельная №38-23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1738 | 0,1738 | 0,1738 | 0,1738 | 0,1738 | 0,1738 | 0,1738 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 | 0,1908 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 1,416 |
| КИУТМ, % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 | 360,6 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель по ресурсоснабжающим организациям представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Прогнозная тарифно-балансовая расчетная модель Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

| Показатели | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность котлов установленная | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 |
| Ввод мощности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вывод мощности | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Тепловая мощность котлов располагаемая | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 | 83,633 |
| Затраты тепловой мощности на собственные нужды | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| Тепловая мощность котельной нетто | 83,498 | 83,498 | 83,498 | 83,498 | 83,498 | 83,498 | 83,498 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 | 1,728 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 38,171 | 38,171 | 38,171 | 38,171 | 38,171 | 38,171 | 38,171 |
| Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | 39,899 | 39,899 | 39,899 | 39,899 | 39,899 | 39,899 | 39,899 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | +43,6 | +43,6 | +43,6 | +43,6 | +43,6 | +43,6 | +43,6 |
| КИУТМ, % | 52,2% | 52,2% | 52,2% | 52,2% | 52,2% | 52% | 52% |
| Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | 72197,5 | 72197,5 | 72197,5 | 72197,5 | 72197,5 | 72197,5 | 72197,5 |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т. | 12338,4 | 12338,4 | 12338,4 | 12338,4 | 12338,4 | 12338,4 | 12338,4 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепло кг.у.т./Гкал | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 | 170,9 |

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения от 13.06.2013 г. №760-э;

- основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- на основании данных, представленных организацией.

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (далее по тексту – НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения. Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.

Производственная программа на каждый год расчетного периода схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:

- отпуск тепловой энергии в сеть;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях.

Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами изменения величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате замены сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс.

Для каждого года расчетного периода схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:

- затраты на топливо;

- затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;

- затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

- прочие затраты.

При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствии с ценами соответствующих лет.

Затраты на топливо определены, исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в Главе 10 настоящей схемы.

Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными (предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического развития и имеют рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального округа.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты оценки ценовых последствий

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 |
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,05 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| Индекс тарифов на тепловую энергию | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 3941,09 | 4126,32 | 4320,26 | 4523,31 | 4735,91 | 6531,75 |

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Годовая динамика изменения ценовых (тарифных) последствий теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.