ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ДО 2036 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

КНИГА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- СОДЕРЖАНИЕ

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	3

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	6

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	6

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. с НДС

| № проекта | Наименование | Итого | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2036 | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001.01.01.000 | Группа проектов №001 ЕТО №1 –Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 10705,3 | 10705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Амортизация |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 002.01.01.000 | Группа проектов №002 ЕТО №1 –Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 13566,35 | 13566,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Амортизация |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Техническое перевооружение котельной № 38-19 "Маяковского" г. Михайловск, ул. Маяковского, 27/3 | 10705,3 | 10705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Амортизация |
|  | Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения жилых домов пер. Кавказский, 19; пер.Кавказский, 82 корп 1; пер.Кавказский, 82 корп 1; пер.Кавказский, 82 корп 1 | 6032,2 | 6032,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующей котельной. Замена котлов: ТВГ-0,75 - 1 шт., КСВ-0,75 -1шт на котлы Ква -0,4 - 2 шт., замена горелок: - 2 шт., . на горелки Unigas P65M-PR.L.RU.A. - 2 шт. , проведение наладки оборудования, замена насосов К45/55 -2шт, К 20/30 -2шт на насосыWilo MHI-204 DM -2шт, Wilo IPL 40/130 -2,2/2 2шт, Шкафы управления горелками, шкафы управления котлами и шкафы управления насосами | 4673,1 | 4673,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002.01.01.000 | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 38-20 "СНИИСХ", г.Михайловск, п.СНИИСХ, 8/1, с устройством дополнительной камеры | 13566,35 | 13566,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 | Амортизация |

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 1.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, отсутствуют.