Утверждаю Директор МБОУ СОШ №3 _______________С.А.Филиппова «____» _______________2025 г. М.П.

План-график проведения работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 года

______МБОУ СОШ №3____________

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые затраты, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести промывку систем отопления | 31.07.2025 | Средства бюджета Шпаковского муниципального округа | 24922,02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 2 | Провести гидравлические испытания систем отопления | 31.07.2025 | Средства бюджета Шпаковского муниципального округа | 82796,76 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 3 | Обслуживание узлов учёта тепла | 31.12.2025 | Средства бюджета Шпаковского муниципального округа | 62 532 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 4 | Техническое обслуживание внутренней системы отопления | 31.12.2025 | Средства бюджета Шпаковского муниципального округа | 54 542 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |

Ответственный за подготовку к отопительному периоду – заместитель директора по АХР  Т.И. Дерябина  8-906-413-73-62  14.05.2025г.