| Согласовано: Утверждаю : Директор Заведующий Шпаковского филиала МБДОУ «Детский сад № 20» ГУП СК «Крайтеплоэнерго» _______________ Б.К.Кокшеев _____________ Е.В. Баева «____» ____________ 2025 г. « _03 » __июня 2025 г. М.п М.п |  |  |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

подготовки к отопительному сезону 2025-2026 года для потребителей теплоснабжения

1. Общие сведения

| 1. | Наименование объекта | МБДОУ «Детский сад № 20» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес объекта | г. Михайловск, ул. Пушкина, 37 |
| 3. | Организация осуществляющая управление объектом, оказывающая услуги по эксплуатации, содержанию и ремонту объекта | Комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа |
| 4. | Год постройки, ввода в эксплуатацию | 1971 |
| 5. | Общая площадь, м.кв. | 1077,8 |
| 6. | Материал трубопроводов системы теплоснабжения | металл |
| 7. | Наличие прибора учета тепловой энергии | ТВ-7 |
| 8. | Система ГВС | Е8-N-65-16-18 |
| 9. | Материал стен / окон | Кирпич/пластик |
| 10. | Теплоснабжающая организация, договор теплоснабжения | Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго», договор № 9М от 14.01.2025 |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1. | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 гг. | 200 |
|  | 2023-2024 гг. | 183 |
|  | 2024-2025 гг. | 186+ |
| 2. | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С |  |
|  | 2022-2023 гг. | 3,90С |
|  | 2023-2024 гг. | 4,90С |
|  | 2024-2025 гг. | 3,30С |
| 3. | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Г калл, (при наличии прибора учета) |  |
|  | 2022-2023 гг. | 157,6 |
|  | 2023-2024 гг. | 204,45 |
|  | 2024-2025 гг. | 141,65 |
| 4. | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 5. | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 6. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. |  |
| 6.2. | Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 6.3. | Случаи снижение параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 7. | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |
| 8. | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления |  |
|  | 2022-2023 гг. | - |
|  | 2023-2024 гг. | - |
|  | 2024-2025 гг. | - |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| № п/п | Основные мероприятия* | Объём работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести гидравлические испытания внутренней систем отопления и ТП на прочность и плотность Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 524/100 10/100 | до 31.08. 2025 |
| 2. | Проверить контрольно-измерительные приборы: манометры-11шт; термометры-9шт. |  | июль 2026 |
| 3. | Провести промывку системы отопления | 524/1000 4/1000 6/1000 | до 31.08.2025 |
| 4. | В верхних точках системы отопления установить воздухоотводчики |  | август 2025 |
| 5. | Провести техническое обслуживание узла учета тепловой энергии Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | ежемесячно в отопительный период |
| 6 | Провести техническое обслуживание системы отопления Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | ежемесячно в отопительный период |
| 7 | Провести обслуживание канализации (ремонт, замена) | - | - |
| 8 | Обслуживание узлов учёта тепла, ГВС, ХВС (очистка фильтров) |  | 1 раз в месяц |
| 9 | Провести утепление трубопроводов (по необходимости) | - | - |
| 10 | Провести ревизию, ремонт эл. оборудования ВРУ, щитов и освещения | - | - |
| 11 | Провести работы по утеплению дверей, окон, чердаков, подвалов (по необходимости) |  | август 2025 |
| 12 | Работы по ремонту и прочистке вентиляции | - | - |
| 13 | Работы по ремонту мягких и шиферных кровель | - | - |

*Указать план мероприятий, ремонтов и услуг по подготовке к отопительному периоду. В таблице приведен примерный план мероприятий, который может меняться, дополняться по мере необходимости по каждому объекту.

Ответственный                                                                                  Забияка Н.В.

03.06.2025