Утверждаю: Заведующий МБДОУ «Детский сад №29» _________________ Е.А.Волик «____» _______________2025 г. М.П.

План-график проведения работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 года

жилых многоквартирных домов (объектов) и объектов социальной сферы,

обслуживаемых МБДОУ «Детский сад №29»

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Планируемые затраты, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлические испытания внутренней системы отопления | До 15августа | Бюджет Шпаковского муниципального округа (Местный бюджет) | 58000,00 | Исакова М.В |  |
| 2 | Промывка системы отопления | До 15 августа | Бюджет Шпаковского муниципального округа (Местный бюджет) | 69000,00 | Исакова М.В |  |
| 3 | Обеспечить техническое обслуживание узла учета тепловой энергии | ежемесячно | Бюджет Шпаковского муниципального округа (Местный бюджет) | 78000,00 | Исакова М.В |  |
| 4 | Выполнить ревизию запорной арматуры | До 15 августа |  | 0,00 | Исакова М.В |  |

Ответственный: Исакова М.В                                                                    «03» июня 2025г____                       _______