7

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31 августа 2021 г.                                      г.Михайловск                                        № 1135
О Порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства и администрации Шпаковского муниципального округа 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября                  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных   приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, а также для обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб жилищно-коммунального хозяйства при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально значимых объектах Шпаковского муниципального округа, администрация Шпаковского муни-ципального округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства и администрации Шпаковского муниципального округа (далее - Порядок).

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально значимых объектов Шпаковского муниципального округа при локализации и ликвидации нештатных (аварийных) ситуаций в системе теплоснабжения, а также в практической деятельности, руководствоваться настоящим Порядком. 

3. Признать утратившим силу:

          постановление администрации города Михайловска от 13 августа 2020 г. № 1387 «О порядке ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-,  электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства и администрации города Михайловска»;
         постановление администрации муниципального образования Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края от 10 августа 2016 г.        № 74 «Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края»;
         постановление администрации муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края               от 07 сентября 2020 г. № 168 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций у потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муниципального образования Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шпаковского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 


5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                         В.Д.Приходько

	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации                                                                                                                  Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 31 августа 2021 г. № 1135


ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных служб жилищно-

коммунального хозяйства и администрации 

Шпаковского муниципального округа

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства и администрации Шпаковского муниципального округа (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Шпаковского муниципального округа (далее - администрация округа) и ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, товарищества собственников недвижимости, товарищества собственников жилья при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения населения Шпаковского муниципального округа.


2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло-, электро-, газо- и водоснабжающих организаций, ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства, администрации округа, территориальных отделов администрации округа.


3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:


«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и теплоснабжению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;


«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие  коммунальные услуги и отвечающие за обслуживание внутридомовых  инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;


«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;


«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, управляющее многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирного домом;


«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее продажу коммунальных ресурсов;


«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг.

4. Основной задачей администрации округа, организаций жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.


5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанав-ливается в соответствии с действующим законодательством.

          6. Взаимодействие аварийно-диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации округа определяется в соответствии с действующим законодательством.

         7. Взаимоотношения ресурсоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей ресурсоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору предоставления коммунальной услуги.


8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:


своевременное, качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение работ согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

         допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт потребляющих систем, на объекты в любое время суток.


9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреж-дениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию округа.

         10. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию округа и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности Шпаковского муниципального округа.

         11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с данным Порядком администрацией округа и организациями всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда.

         12. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организа-циями по согласованию с администрацией округа.

         13. Восстановление элементов благоустройства после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производится за счет средств владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект. 

         14. Администрация округа своевременно выдает разрешение на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и проводит мероприятия, при необходимости, по закрытию движения транспорта в местах производства работ.

         15. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

         осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечить круглосуточный свободный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

         не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

         принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных и временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;


компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных и плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

         16. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

         принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

         незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию округа и организацию, которой принадлежат инженерные коммуникации.

         17. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей коммунальных служб и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

         18. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

         19. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

         к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т.п.);

         ко второй категории относятся остальные потребители тепла.

         20. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

         к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

         ко второй категории относятся остальные источники тепла.

         21. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

___________________ 

