## Приложение № 1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ставропольский край, Шпаковский район, х. Демино, ул. Ленина, 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)    26:11:081401:2857

3. Серия, тип постройки     жилой многоквартирный дом, кирпичный

4. Год постройки      1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета  25 %

6. Степень фактического износа  25 %

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу   нет

9. Количество этажей       3

10. Наличие подвала        нет

11. Наличие цокольного этажа    да

12. Наличие мансарды        нет

13. Наличие мезонина       нет

14. Количество квартир   45

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем                                                              	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   3782 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)      2441,2 	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	1340,8 кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ________ кв. м

20. Количество лестниц  		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)                           	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                      	           кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома          2453,7

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома (удовлетворительное, неудовлетворительное) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный | Удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/бетонные | Удовлетворительное |
| Чердачные |  |  |
| Междуэтажные | ж/бетонные | Удовлетворительное |
| подвальные | ж/бетонные | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая | Удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые | Удовлетворительное |
| 7. Проемы | Металлопластиковые | Удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка | Удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - | - |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - | - |
| телефонные сети и оборудование | Да | Удовлетворительное |
| сети проводного радиовещания | - | - |
| сигнализация | - | - |
| мусоропровод | - | - |
| лифт | - | - |
| вентиляция | Да | Удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да | Удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да | Удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | Нет | - |
| водоотведение | Да | Удовлетворительное |
| газоснабжение | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | Да | Удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи | Нет | - |
| калориферы | Нет | - |
| АГВ | Нет | - |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльцо | Нет | - |

Примечание: Перечень общего имущества определяется в зависимости от степени благоустройства и конструктивных особенностей многоквартирного дома. Подлежит уточнению управляющей организацией совместно с собственниками помещений в многоквартирном доме.

______________